Приложение 5.4

к ООП по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Рабочая программа производственной практики

ПП.01 Производственная практика

профессия

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

для группы Э-20

Профиль получаемого профессионального образования  - технологический

Данилов, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ производственной практики | 3 |
| 2. результаты освоения РАбочей программы производственной практики | 4 |
| # 3. содержание РАБОЧЕЙ программы производственной практики | 5 |
| # 4. условия реализации Рабочей программы производственной практики | 8 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики | 9 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики, является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС), в соответствии с ФГОС СПО по профессии 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2023 г. N 316  и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм, характерных для профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

В ходе  прохождения производственной практики студент должен:

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающихся должен иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

Уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта.

Знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего -  72 часа:

в рамках освоения ПМ 01. – 72 часа

# 2. результаты освоения РАБОЧЕЙ программы производственной практики

Результатом освоения рабочей программы производственной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

| Код ПК | Наименование результата обучения по профессии |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж электрических сетей. |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| Код ОК | Наименование результата обучения по профессии |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

3.Содержание  программы производственной практики

| Код профессиональных компетенций | Наименования профессиональных модулей | Количество часов производственной практики по ПМ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК 1.1 – 1.4. ОК 01. – ОК 09. | ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям). | 72 | - Ознакомление с предприятием. Соблюдение правил и норм охраны труда и требований безопасности. - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток. - Разметка трассы внутреннего контура заземления. Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты. Монтаж стальной полосы на стене. Подключение электрооборудования к контуру заземления через гибкий проводник. Прозвонка. Сдача и испытание контура заземления. - Прокладка проводов, крепление изоляторов, заземление опор. - Внешний осмотр кабельной линии, осмотр мест соединения. Прозвонка цепей. - Наладка и испытания трансформаторов. Прозвонка, дефектовка отдельных его узлов. - Монтаж и наладка машин переменного тока различными способами. Подключение к сети 380 В. - Монтаж и наладка асинхронного двигателя различными способами (фланцевое, «на лапах», мотор-редукторов). Подключение электродвигателя к сети 380 В. - Ревизия оборудования силового щита: продувка щита сжатым воздухом; очистка контактных соединений; выявление неисправных комплектующих и их замена. Пробный пуск. - Ревизия пускорегулирующей и защитной аппаратуры: продувка щита сжатым воздухом; очистка контактных соединений; выявление неисправных комплектующих и их замена. Пробный пуск. - Прозвонка обмоток электродвигателя, соединение обмоток двигателя в «треугольник» и «звезду». Проверка механической части электродвигателя: исправность крышек, биение вала, наличие шума в подшипнике. Дифференцированный зачет |
| Всего часов |  | 72 |  |

# 4. условия реализации Рабочей программЫ

# производственной  ПРАКТИКИ

4.1. Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики в организациях/предприятиях на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организации/предприятии, куда направляются обучающиеся.

# 4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика по ПМ.01 «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» проводится концентрированно в рамках  профессионального модуля в организациях/предприятиях на основе прямых договоров. Направление деятельности организации/предприятия должно соответствовать профилю подготовки обучающихся по данной профессии. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоение МДК 01.01 Технология электромонтажных  и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования и успешно пройденная учебная практика.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели/мастера производственного обучения, а также работники предприятий, закрепленные за обучающимися.

Педагогические работники, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения

# производственной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером п/о в форме дифференцированного зачёта. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения экзамена по модулю формируется комиссия, результаты экзамена оформляются протоколом.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК.1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Наблюдение и оценка при выполнении работ на производственной практике. Оформленные дневники и отчёты по производственной практике. Аттестационный лист по производственной практике. Характеристика с предприятия. Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей. |  |
| ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. |  |
| ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |  |
| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |

| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| --- | --- |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |