Приложение 4.24

к ООП по специальности

## 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

рабочая ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.	Область применения программы

Учебная дисциплина ОП.03 «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

  - Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель дисциплины «Электротехника»: формирование способности производить расчеты параметров электрических цепей, формирование знаний о принципах работы электронных приборов и устройств.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, навыки

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности | - |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста; | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | - производить расчет параметров электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; - основы электроники, электронные приборы и усилители | - сборки и проверки электрических схем |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 140 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 114 |
| практические занятия | 6 |
| лабораторные занятия | 20 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся | Объем часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Электростатика |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электрические заряды, электрическое поле. Характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле |  |  |
| Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электрическая емкость. Конденсаторы, электрическая емкость конденсаторов. Соединение конденсаторов. |  |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  | 12 |  |
| Тема 2.1. Электрический ток, сила тока, плотность тока | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры. |  |  |
| Тема 2.2. ЭДС, напряжение. Сопротивление, проводимость. Резисторы. Закон Ома | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | ЭДС, напряжение. Сопротивление, проводимость. Резисторы. Закон Ома. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Проверка действия закона Ома. |  |  |
| Тема 2.3. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Сборка электрических цепей с включением резисторов, реостатов, потенциометров для проверки действия закона Ома |  |  |
| Тема 2.4. Соединение резисторов. Правила Кирхгофа | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Сборка электрических цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением резисторов. |  |  |
| Тема 2.5. Законы Фарадея для электролиза Аккумуляторы: кислотные и щелочные | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Законы Фарадея для электролиза. Аккумуляторы: кислотные и щелочные. |  |  |
| Тема 2.6. Расчет сложных электрических цепей | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Расчет сложных электрических цепей. |  |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Расчет сложных электрических цепей с использованием правил Кирхгофа, методом контурных токов, узловых напряжений. |  |  |
| Раздел 3. Электромагнетизм |  | 10 |  |
| Тема 3.1. Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. |  |  |
| Тема 3.2. Намагничивание ферромагнитных материалов. Явление гистерезиса | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Намагничивание ферромагнитных материалов. Явление гистерезиса. |  |  |
| Тема 3.3. Проводник с током в магнитном поле | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Проводник с током в магнитном поле. |  |  |
| Тема 3.4. Явление и закон электромагнитной индукции | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Явление и закон электромагнитной индукции. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Проверка действия закона электромагнитной индукции. |  |  |
| Тема 3.5. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Изучение явления самоиндукции и взаимной индукции. |  |  |
| Раздел 4. Электрические цепи синусоидального однофазного тока. |  | 36 |  |
| Тема 4.1. Получение переменной ЭДС. Характеристики синусоидального тока. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Получение переменной ЭДС. Характеристики синусоидального тока. |  |  |
| Тема 4.2. Векторные диаграммы. Амплитудное, среднее и действующее значение переменного синусоидального тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Векторные диаграммы. Амплитудное, среднее и действующее значение переменного синусоидального тока. |  |  |
| Тема 4.3. Активное сопротивление в цепи переменного синусоидального тока. Временные и векторные диаграммы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Активное сопротивление в цепи переменного синусоидального тока. Временные и векторные диаграммы. |  |  |
| Тема 4.4. Индуктивность в цепи переменного синусоидального тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Индуктивность в цепи переменного синусоидального тока. |  |  |
| Тема 4.5. Последовательное соединение активного и индуктивного сопротивлений в цепи переменного синусоидального тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Последовательное соединение активного и индуктивного сопротивлений в цепи переменного синусоидального тока |  |  |
| Тема 4.6. Емкость в цепи переменного синусоидального тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Емкость в цепи переменного синусоидального тока. |  |  |
| Тема 4.7. Последовательное соединение активного и емкостного сопротивлений в цепи переменного синусоидального тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Последовательное соединение активного и емкостного сопротивлений в цепи переменного синусоидального тока. |  |  |
| Тема 4.8. Последовательное соединение активного и реактивных сопротивлений. Резонанс напряжений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Последовательное соединение активного и реактивных сопротивлений. Резонанс напряжений. |  | 2 |
| Тема 4.9. Мощность электрической цепи переменного синусоидального однофазного тока. Коэффициент мощности | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Мощность электрической цепи переменного синусоидального однофазного тока. Коэффициент мощности. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Исследование работы электрической цепи переменного синусоидального тока с последовательным соединением активного и реактивных сопротивлений. |  |  |
| Тема 4.10. Электрическая цепь переменного синусоидального тока с параллельным соединением активного и реактивных сопротивлений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Электрическая цепь переменного синусоидального тока с параллельным соединением активного и реактивных сопротивлений. |  |  |
| Тема 4.11. Резонанс токов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Резонанс токов. |  |  |
| Тема 4.12. Расчет электрической цепи однофазного синусоидального тока. Метод проводимостей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Расчет электрической цепи однофазного синусоидального тока. Метод проводимостей. |  |  |
|  | Практическое занятие. | 2 |  |
|  | Расчет электрических однофазных цепей. |  |  |
| Тема 4.13. Три формы комплексных чисел, комплексная плоскость. Напряжения и токи в комплексной форме. Закон Ома | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Три формы комплексных чисел, комплексная плоскость. Напряжения и токи в комплексной форме. Закон Ома. |  |  |
| Тема 4.14. Расчет цепей переменного синусоидального тока символическим методом | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Расчет цепей переменного синусоидального тока символическим методом. |  |  |
|  | Контрольная работа. |  |  |
|  | Обобщающий урок. |  |  |
| Раздел 5. Трёхфазные электрические цепи |  | 14 |  |
| Тема 5.1. Получение трехфазной системы переменного синусоидального тока. Трехфазный генератор. Соединение обмоток генератора | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Получение трехфазной системы переменного синусоидального тока. Трехфазный генератор. Соединение обмоток генератора. |  |  |
| Тема 5.2. Включение нагрузки в трехфазную сеть. Роль нейтрального провода | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Включение нагрузки в трехфазную сеть. Роль нейтрального провода. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 4 |  |
|  | - Исследование работы электрической цепи при соединении нагрузки потребителей по схеме «звезда». |  |  |
|  | - Исследование работы электрической цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник». |  |  |
| Тема 5.3. Расчет трехфазных электрических цепей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Расчет трехфазных электрических цепей. |  |  |
| Тема 5.4. Мощность трехфазной системы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Мощность трехфазной системы. |  |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Расчет трехфазных электрических цепей. |  |  |
| Раздел 6. Несинусоидальные электрические цепи. |  | 4 |  |
| Тема 6.1. Причины возникновения несинусоидальных токов. Несинусоидальные токи и напряжения и их выражения. Ряды Фурье | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Причины возникновения несинусоидальных токов. Несинусоидальные токи и напряжения и их выражения. Ряды Фурье. |  |  |
| Тема 6.2. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе. |  |  |
| Тема 6.3. Расчет цепей при несинусоидальном токе | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Расчет цепей при несинусоидальном токе. |  |  |
| Раздел 7. Электрические измерения и электроизмерительные приборы |  | 46 |  |
| Тема 7.1. Понятие, виды и методы электрических измерений | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Понятие, виды и методы электрических измерений. |  |  |
| Тема 7.2. Погрешности при измерениях. Классы точности приборов | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Погрешности при измерениях. Классы точности приборов. |  |  |
| Тема 7.3. Классификация и назначение электроизмерительных приборов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Классификация и назначение электроизмерительных приборов. |  |  |
| Тема 7.4. Системы электроизмерительных приборов. Обозначения на шкалах | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Системы электроизмерительных приборов. Обозначения на шкалах. |  |  |
| Тема 7.5. Приборы магнитоэлектрической системы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Приборы магнитоэлектрической системы. |  |  |
| Тема 7.6. Приборы электромагнитной системы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Приборы электромагнитной системы. |  |  |
| Тема 7.7.Приборы электродинамической системы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Приборы электродинамической системы. |  |  |
| Тема 7.8. Приборы индукционной системы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Приборы индукционной системы. |  |  |
| Тема 7.9. Логометры. Электронные приборы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Логометры. Электронные приборы. |  |  |
| Тема 7.10. Измерение тока и напряжения | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Измерение тока и напряжения. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Измерение тока и напряжения. |  |  |
| Тема 7.11. Измерение сопротивлений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Измерение сопротивлений. |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Измерение сопротивлений |  |  |
| Тема 7.12. Измерение электрической энергии и мощности | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |
|  | Лабораторное занятие | 2 |  |
|  | Измерение энергии и мощности. |  |  |
| Тема 7.13. Измерение неэлектрических величин. Датчики-преобразователи | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Измерение неэлектрических величин. Датчики-преобразователи |  |  |
| Раздел. 8. Производство, распределение и потребление электрической энергии |  | 4 |  |
| Тема 8.1. Электрические станции. Перспективы развития | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электрические станции. Перспективы развития. |  |  |
| Тема 8.2. Подстанции. Электрические сети | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Подстанции. Электрические сети. |  |  |
| Тема 8.3. Основные потребители электрической энергии | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Основные потребители электрической энергии. |  |  |
| Тема 8.4. Энергосбережение | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Энергосбережение. |  |  |
| Промежуточная аттестация | Экзамен | 6 |  |
|  | ВСЕГО | 134 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

– посадочные места (по числу обучающихся);

– рабочее место преподавателя;

– лабораторные стенды по электротехнике: «Электрические машины», «Теория электрических цепей», «Теория электромагнитного поля», «Релейно-контакторное управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором» и др.;

– комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике (плакаты, схемы);

– измерительные приборы (вольтметр, амперметр, ваттметр);

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

– принтер;

– сканер.

3.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10677-0.

- Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10679-4.

- Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4.

- Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 426 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8.

Дополнительные источники:

- Потапов, Л. А. Теория электрических цепей : учеб. пособие для СПО / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09564-7.

- Попов, В. П. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / В. П. Попов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05465-1.

- Ляшев, В. А. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / В. А. Ляшев, Н. И. Мережин, В. П. Попов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05467-5.

- Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. – ГОСТ 2.710-81, действующий документ.

- Правила выполнения электрических схем. – ГОСТ 2.702-75, действующий документ.

Интернет-ресурсы:

- https://www.youtube.com/watch?v=RyEvj3iEiLM — Как производят приемники для спутникового телевидения

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| умения: собирать простейшие электрические цепи | ОК 1-9 ПК 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.2 | оценка защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям |
| выбирать электроизмерительные приборы |  | оценка защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям |
| определять параметры электрических цепей |  | оценка защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям |
| знания: - сущности физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; - построения электрических цепей, порядка расчета их параметров; - способов включения электроизмерительных приборов и методов измерения электрических величин |  | оценка при проведении устного опроса, при защите отчетов по лабораторным занятиям, а также оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, оценка на экзамене |
| Разработчики: ГПОУ ЯО ДПК преподаватель В.В. Вишняков (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) |  |  |

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, лабораторных работ, практических занятий по темам учебной дисциплины, а также экзамена.