Приложение 5.4

к ООП по профессии

08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных

систем жилищно-коммунального хозяйства

Рабочая программа производственной практики

ПП.02 Производственная практика

Профиль получаемого профессионального образования - технологический

Данилов, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ производственной практики | 3 |
| 2. результаты освоения РАбочей программы производственной практики | 5 |
| # 3. содержание РАБОЧЕЙ программы производственной практики | 6 |
| # 4. условия реализации Рабочей программы производственной практики | 9 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики | 10 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии  08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 18 ноября 2022 г. № 1003, а также интересов работодателей, в части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм, характерных для профессии 08.01.26 "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства".

В ходе прохождения производственной практики студент должен:

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающихся должен иметь практический опыт в:

- проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

- эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

Уметь:

- проводить ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

- определять признаки неисправности при эксплуатации осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- проводить плановый осмотр осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра;

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе осветительных сетей;

- оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического оборудования и электрических проводок

Знать:

- виды чертежей, простых электрических и монтажных схем;

- виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических устройств;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- технические документы на испытание и готовность к работе осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- нормативно-техническую документацию;

- систему освещения и осветительные сети здания;

- технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- методы и средства испытаний;

- требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего – 108 часов:

в рамках освоения ПМ 02. – 108 часов

2. результаты освоения Рабочей программы производственной практики

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.

| Код ПК | Наименование результата обучения по профессии |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять ремонт и монтаж силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей |
| ПК 2.2 | Выполнять эксплуатацию силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей |
| Код ОК | Наименование результата обучения по профессии |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ производственной практики

| Код профессиональных компетенций | Наименования профессиональных модулей | Количество часов производственной практики по ПМ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК 2.1 - 2.2 ОК 01 – ОК 09 | ПМ.02 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 108 | Раздел 1. - Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания на основе должностной инструкции. - Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда. - Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда. - Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. - Ознакомление со сменным заданием на текущее техническое обслуживание силовых систем. - Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием. - Выявление в ходе осмотра электрощита домового ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления. - Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления. - Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления. - Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления. - Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях. - Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях. - Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке. - Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием. - Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей. - Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах. - Контроль напряжения при помощи мультиметра в этажном электрощите на вводных и выводных клеммах. - Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях. - Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем. - Удаление влаги из распаечных и монтажных коробо. - Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей , в пределах своей квалификации. - Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания. Раздел 2 - Ознакомление с техникой безопасности при проведении пуско-наладочных работ, правилами работы с приборами для проверки инженерных сооружений и коммуникаций. - Проведение пуско-наладочных работ радиоволновых извещателей. - Проведение пуско-наладочных работ типовых вариантов защиты помещений. - Проведение пуско-наладочных работ по защите территории. - Пуско-наладочные работы пожарного дымового линейного извещателя ИПДЛ-Д-II/4р. - Пуско-наладочные работы оповещателя пожарного светового КОП-25. - Пуско-наладочные работы при монтаже прибора приемно-контрольного для управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ. - Блок индикации системы пожаротушения «C2000-ПТ». - Пуско-наладочные работы резервного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12». - Пуско-наладочные работы кнопки накладной КН-04, КН-05. - Пуско-наладочные работы считывателей бесконтактных «Proxy-3A». - Пуско-наладочные работы камер видеонаблюдения RVi-19Lg, RVi-199. - Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000». |
|  |  |  | Дифференцированный зачет |
| ВСЕГО часов |  | 108 |  |

# 4. условия реализации РАБОЧЕЙ программЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики в организациях/предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организации/предприятии, куда направляются обучающиеся.

# 4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика по ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» проводится концентрированно в рамках профессионального модуля в организациях/предприятиях на основе прямых договоров. Направление деятельности организации/предприятия должно соответствовать профилю подготовки обучающихся по данной профессии. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоение МДК 02.01 Технология ремонта и монтажа силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; МДК 02.02 Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства и успешно пройденная учебная практика.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют мастера производственного обучения, а также работники предприятий, закрепленные за обучающимися.

Педагогические работники, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером п/о в форме дифференцированного зачёта. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения экзамена по модулю формируется комиссия, результаты экзамена оформляются протоколом.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | Наблюдение и оценка при выполнении работ на производственной практике. Оформленные дневники и отчёты по производственной практике. Аттестационный лист по производственной практике. Характеристика с предприятия. Дифференцированный зачет. Экзамен по модулю. |
| ПК 2.2 Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. |  |
| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью в процессе усвоения образовательной программы |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |

| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| --- | --- |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |