Приложение 5.1

к ООП по профессии

08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства

Рабочая программа учебной практики

уП.01 учебная практикан

Профиль получаемого профессионального образования - технологический

Данилов, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 3 |
| 2. результаты освоения РАбочей программы учебной практики | 6 |
| 3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| # 4. условия реализации Рабочей программы учебной практики | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 20 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 18 ноября 2022 г. № 1003, а также интересов работодателей, в части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.01 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной профессии.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Трудовые действия (практический опыт) | Необходимые умения | Необходимые знания |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | - подготовки объекта к ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; - выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - проведения работ по ремонту и монтажу оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; - проведения работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; - совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства | - оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; - определять исправность средств индивидуальной защиты; - читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта; - проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - осуществлять монтаж и ремонт систем водоснабжения, водоотведения и отопления санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; - проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; - проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; - заполнять техническую документацию по результатам осмотра; - выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем; - выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; - подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; - определять причины и устранять неисправности оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; - проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; | - требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; - виды, назначения, устройства и принципов работы систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; - основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; - методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); - сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; - правила заполнения технической документации; - основные понятия систем автоматического управления и регулирования; - устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; - порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |

- 1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

- Всего -  144 часа:

- в рамках освоения ПМ. 01 –  144 часа

# 2. результаты освоения Рабочей программы учебной практики

- Результатом освоения рабочей программы учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства

| Код ПК | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |
| ПК 1.2 | Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. |
| Код ОК | Наименование результата освоения практики |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01. Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства |  | 144 | 2-4 |
| Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства Виды работ: - Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов. - Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов. - Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Монтаж водопроводных труб. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов. - Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов. - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. - Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 16. Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. |  |  |  |
| - Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. - Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Ремонт санитарно-технических приборов - Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов . - Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов Раздел 2. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства Виды работ: - Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов. - Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения. - Монтаж и стыки водопроводных труб. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение ремонта циркуляционных насосов. - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения. - Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Диагностика и техническое обслуживание системы водоснабжения | Содержание |  | 54 | 2-3 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 |  |
|  | 2 | Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 4 |  |
|  | 3 | Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов. | 2 |  |
|  | 4 | Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 |  |
|  | 5 | Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов. | 6 |  |
|  | 6 | Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 |  |
|  | 7 | Монтаж оборудования систем холодного водоснабжения. Монтаж водопроводных труб. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией, подбор инструмента согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду, применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 6 |  |
|  | 8 | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 |  |
|  | 9 | Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 |  |
|  | 10 | Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.2. Монтаж оборудования и трубопроводов системы холодного водоснабжения | Содержание |  | 12 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |
|  | 2 | Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 5 |  |
|  | 3 | Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 6 |  |
| Тема 1.3. Ремонт оборудования и замена поврежденных участков водопровода | Содержание |  | 12 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |
|  | 2 | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в т.ч. поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. | 5 |  |
|  | 3 | Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно- коммунального хозяйства. | 6 |  |
| Тема 1.4. Подготовка к эксплуатации и консервации систем водоснабжения | Содержание |  | 6 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Подготовка внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации. Выполнение консервации внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 5 |  |  |
| Виды работ: - Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. - Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков. - Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков. - Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков - Ремонт санитарно-технических приборов. - Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. - Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Диагностика трубопроводов и обслуживание санитарно- технических приборов | Содержание |  | 6 | 3-4 |  |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |  |
|  | 2 | Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков. | 2 |  |  |
|  | 3 | Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов, оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков. | 3 |  |  |
| Тема 1.6. Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Содержание |  | 12 | 3-4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. Подбор материалов требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией, подбор инструмента согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду, применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 11 |  |
| Тема 1.7. Ремонт трубопроводов и санитарно – технических приборов | Содержание |  | 6 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |
|  | 2 | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков. | 2 |  |
|  | 3 | Ремонт санитарно-технических приборов. Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов. | 3 |  |
| Раздел 2. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства Виды работ: - Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов. - Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения - Монтаж и стыки водопроводных труб. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение ремонта циркуляционных насосов. - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения. 12. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.8. Диагностика и техническое обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 12 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |
|  | 2 | Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения. | 3 |  |
|  | 3 | Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения. | 2 |  |
|  | 4 | Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения. | 2 |  |
|  | 5 | Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов. | 2 |  |
|  | 6 | Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения. | 2 |  |
| Тема 1.9. Монтаж оборудования и труб систем отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 6 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |
|  | 2 | Монтаж оборудования и труб систем отопления и горячего водоснабжения. | 5 |  |
| Тема 1.10. Ремонт оборудования и трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 12 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. Применение ручного и механизированного инструмента по назначению и в соответствии с видом работ. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения, а так же замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры. | 5 |  |
|  | 3 | Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения. Выполнение ремонта циркуляционных насосов. | 6 |  |
|  | 4 | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения. | 6 |  |
| Тема 1.11. Подготовка к эксплуатации и консервации систем отопление и горячего водоснабжения | Содержание |  | 6 | 3-4 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по содержанию занятий. Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда. Определение исправности средств индивидуальной защиты. Подбор инструмента согласно технологическому процессу. | 1 |  |
|  | 2 | Подготовка внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации. Выполнение консервацию внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. Выполнение гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения. | 5 |  |

# 4. условия реализации рабочей программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие мастерской:

Слесарной

Оборудование слесарной мастерской:

- слесарные верстаки по количеству обучающихся,

- рабочее место мастера производственного обучения,

- демонстрационной верстак мастера производственного обучения,

- станок вертикально-сверлильный,

- станок заточной,

- слесарный инструмент по количеству обучающихся,

- установка для нагрева паяльников,

- инструктивно - технологические карты на выполнение слесарных работ,

- комплект учебно-наглядных пособий.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- комплекты слесарных инструментов по количеству рабочих мест,

- комплекты измерительных инструментов по количеству рабочих мест,

- дрели электрические ручные по количеству рабочих мест,

- наборы сверл, разверток и зенковок,

- приспособления для выполнения заклепочных соединений,

- приспособления для притирки клапанов,

- паяльники по количеству рабочих мест,

- наборы припоев и флюсов,

- методические пособия.

Электромонтажная

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- электромонтажные столы,

- набор слесарных инструментов,

- набор измерительных инструментов.

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, тестер др.).

- комплект учебно-методической документации.

Сантехника и отопление: рабочий пост выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм.

Комплектация рабочего поста:

верстак с тисками,

унитаз-компакт,

раковина с сифоном,

отопительный прибор (один из трёх типов):

- секционный,

- панельный,

- конвектор пластинчатый;

клапан термостатический для радиатора,

смеситель для умывальника,

смеситель для ванны,

квартирный водомерный узел,

ящик для хранения инструментов.

набор рожковых ключей,

комплект трубных ключей,

комплект разводных ключей,

ударный инструмент:

- молоток,

- киянка,

шарнирно-губцевый инструмент:

- плоскогубцы комбинированные,

- бокорезы;

комплект отверток (SL, PH, PZ, T),

контрольно-измерительный инструмент:

- рулетка

- линейка

- угольник

- уровень пузырьковый,

комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена,

сварочный аппарат,

труборез.

комплект инструментов для пайки меди:

- горелка

- труборез

- гратосниматель,

трубогиб для металлополимерных труб,

ножовка по металлу,

ножовка по дереву,

набор напильников,

дрель сетевая,

дрель аккумуляторная,

набор свёрл,

трубные тиски,

резьбонарезной инструмент,

компрессор,

манометр,

трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров,

пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы,

коллектор для системы водоснабжения,

коллектор для системы отопления,

шкаф коллекторный,

гидроаккумулятор,

группа безопасности для гидроаккумулятора,

устройство для прочистки канализации.

Учебные стенды:

демонстрационный стенд по арматуре,

демонстрационный стенд системы отопления,

демонстрационный стенд системы водоснабжения,

стенд тренажер с комплектом навесного оборудования.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастером производственного обучения параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарных курсов (рассредоточено) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения. Сроки проведения учебной практики по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане в соответствии с особенностями ППКРС по профессии, возможностями учебно-производственной базы колледжа.

# 4.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная:

- Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. (Среднее профессиональное образование).

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего про-фессионального образования/ Г. И. Беляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 404 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00376-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469913. 57

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 380 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00813-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471257.

- Логунова, О. Я. Отопление и вентиляция / О. Я. Логунова, И. В. Зоря. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 332 с. — ISBN 978-5-507-44592-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230459 (дата обращения: 17.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Полосин И. И., Новосельцев Б. П., Хузин В. Ю., Жерлыкина М. Н. Инженерные системы зданий и сооружений; Academia - М., 2016. - 304 c.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства: учебное пособие для среднего профессионального образования/Ю. А. Феофанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 157 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04929-9. – Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472228.

Дополнительная литература:

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170) Л.2.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Мин. Топлива и Энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115) Л.3.

- СНиП 3.05. 01.-85 Внутренние санитарно-технические системы.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 4-5 квалификационный разряд по профессии электрогазосварщик, 4-5 разряд по профессии слесарь-сантехник, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения от ОУ в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий в период учебной практики, выполнения практических проверочных работ.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | Наблюдение и оценка при выполнении работ. Оформленные дневники по учебной практике. Аттестационный лист по учебной практике. Дифференцированный зачёт по учебной практике. Экзамен по модулю. |