Приложение к ООП по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Рабочая программа УЧЕБной практики

УП.01 УЧЕБНая практика

профессия

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

для группы Э-19

Профиль получаемого профессионального образования  - технологический

Данилов, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 3 |
| 2. результаты освоения РАбочей программы учебной практики | 5 |
| # 3. содержание РАБОЧЕЙ программы учебной практики | 6 |
| # 4. условия реализации Рабочей программы учебной практики | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 14 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2023 г. N 316  и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области машиностроения, строительства, энергетики, например по профессиям рабочих: 19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады; 19836 Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей; 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций; 19861 Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования, 3 группа допуска по электробезопасности и др. при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.01 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной профессии.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте составлять план действия 3 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; - выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования; - выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования; - монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; - измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании; - измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения; - измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования; - определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования; - определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования; - производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования; - монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.; - выполнять соединение и оконцевание кабелей; - демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; - пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; - пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля; - использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; - использовать электромонтажные схемы; - подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; - пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; - производить выбор типа кабеля по условиям работы; - производить заземление и зануление осветительных приборов; - производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; - производить монтаж осветительных шинопроводов; - производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; - прокладывать временные осветительные проводки; - составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; - укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; - анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия 4; - выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады; - контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ; - планировать работу, оценивать качество выполнения работ. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего -  144 часа:

в рамках освоения ПМ 01. –  144 часа

# 2. результаты освоения РАБОЧЕЙ программы учебной практики

- Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

| Код ПК | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж электрических сетей. |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| Код ОК | Наименование результата освоения практики |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

# 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики |  |  |  |  |  | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| ПМ. 01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) Виды работ: Слесарные работы - Подготовка рабочего места. Плоскостная разметка, правка и гибка металла. - Рубка, резка и опиливание металла. - Сверление и нарезание резьбы. Электромонтажные работы. 4. Организация рабочего места и подготовка инструментов и приспособлений к выполнению электромонтажных работ. Безопасные приёмы ремонта. 5. Подготовка трасс электропроводок. 7 Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах. 8. Крепление труб по строительным основаниям и на опорных конструкциях. 9. Соединение труб с ответвительными коробками и между собой. 10. Заземление труб и коробок. 11. Затягивание проводов в трубы в ручную и с помощью механизмов. 12. Установка опорных и подвесных конструкций шинопроводов. 13. Испытание проводки. 14. Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. 15. Сборка простейших схем учета электроэнергии. 16. Сборка схемы этажных щитков на 2-3 квартиры. Ревизия с последующим включением. 17. Разметка и крепление 3-х фазных электросчетчиков. Подключение и испытание 3-х фазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора тока. 18. Сборка проводов в жгуты и крепление их на монтажных конструкциях. 19. Сборка и подключение счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока и с трансформаторами тока. 20. Монтажи наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя. 21. Диагностика неисправностей в смонтированных схемах реверсивного магнитного пускателя. 22. Сборка схем управления устройствами с подбором комплектующих, согласно принципиальной электрической схемы. 23. Ревизия и проверка на исправность деталей, входящих в схему светильника: ламп, дросселей, стартеров, конденсаторов. 24. Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. 25. Монтаж и наладка осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ и т.д. 26. Монтаж и наладка щита ЩО-70 уличного освещения. 27. Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест. 28. Монтаж и наладка кодового устройства включения питания электрооборудования. 29. Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. 30. Установка рубильников с боковыми и центральными приводами. 31 Регулировка рубильников и переключателей. 32. Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. 33. Установка и снятие предохранителей до 600 А. 34. Подключение заземляющих и нулевых проводников к нулевой шине сборок ВРУ и СП. 35. Демонтаж схем управления промышленного электрооборудования. 36. Монтаж и наладка схемы управления насосными станциями. |  |  |  |  |  |  | 144 | 2-3 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Тема 1. 1. Вводное занятие | Содержание |  |  |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 1 |  |  |  | Ознакомление со слесарно-механической мастерской. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Причины травматизма и меры их предупреждения. Причины аварий и несчастных случаев, меры их предупреждения. Оказание первой медицинской помощи. Правила поведения в слесарно-механической мастерской. Организация рабочего места. Подбор инструментов для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования. Безопасные приемы работы. |  | 6 |  |
| Тема 1.2. Общеслесарные работы | Содержание |  |  |  |  |  | 18 | 2 |
|  | 1 |  | Разметка плоскостная. Нанесение взаимно – параллельных и перпендикулярных рисок и рисок под углами. Построение осевых линий и разметка размеров с отсчетом от осевой кромки заготовки, кернение. Разметка окружностей, деление окружностей на части, построение сопряжений прямых линий с кривыми и кривых с кривыми. Разметка плоскостная. Разметка заготовок для изготовления изделия. |  |  |  | 3 |  |
|  | 2 |  | Правка и гибка металла. Проверка кривизны визуально и отметка мелом мест нанесения ударов киянкой, молотком. Правка полосового материала, изогнутого в вертикальной и горизонтальной плоскости. Правка металла, изогнутого по ребру жесткости. Выправить выпуклости и вогнутости на листовом материале. Гибка в тисках полосовой стали на угол 30, 90, 120˚. |  |  |  | 3 |  |
|  | 3 |  | Рубка и резка. Правильность постановки корпуса и ног при рубке металла. Подготовка инструмента к работе. Нанесении кистевого, локтевого и плечевого ударов. Рубка листовой и полосовой стали по уровню губок тисков и по разметочным рискам. Заточка зубила и крейцмейселя. Рубка листовой стали на плите. Прорубание канавок крейцмейселем. Установка и натяжка полотна в ручной ножовке по металлу. Резка ножовкой по рискам. Разрезание листового материала ручными ножницами. Резка изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. |  |  |  | 3 |  |
|  | 4 |  | Опиливание и шлифовка металла. Приёмы опиливания плоских поверхностей под углом 90 градусов. Опиливание параллельных поверхностей и фасок на них. Шлифовка изделия. |  |  |  | 3 |  |
|  | 5 |  |  | Нарезание резьбы. Подготовка и наладка инструмента для нарезания резьбы. Подготовка заготовок болтов и шпилек к нарезанию резьбы. Нарезание наружной резьбы на болтах и шпильках. Подготовка заготовок под нарезание сквозных и глухих резьб. Нарезание сквозных отверстий в заготовках. Нарезание глухих отверстий в заготовках. Извлечение поломанных метчиков. Подготовка заготовок гаек для нарезания резьбы М 6, М 8, М 10. Нарезание резьбы в заготовках гаек вручную черновым и чистовым метчиками. |  |  | 3 |  |
|  | 6 |  |  | Сверление. Управление сверлильным станком. Сверление сквозных и глубоких отверстий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Заправка режущих элементов сверла. Сверление электродрелями. Развертывание отверстий вручную и на станке. |  |  | 3 |  |
| Тема 1.5. Электромонтажные работы | Содержание |  |  |  |  |  | 24 | 2 |
|  | 1 | Охрана труда. Ознакомление с электромонтажной мастерской. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Правила поведения в мастерской. Организация рабочего места с соблюдением правил охраны труда. Безопасные приемы работы при выполнении электромонтажных работ. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2 | Выполнение электромонтажных работ. Разделка проводов малого диаметра. Разделка проводов большого сечения. Соединение жил проводов малого и большого сечения. Ответвление жил проводов малого и большого сечения. Соединение жил кабелей малого и большого сечения. Ответвление жил кабелей малого и большого сечения. Оконцевание проводов малого и большого сечения с помощью наконечников. Пайка медных проводов малого и большого сечения. Пайка алюминиевых проводов малого и большого сечения. Соединение многопроволочных жил сплавлением. Оконцевание «пестом» с пропайкой. Соединение многопроволочных жил сплавлением. Оконцевание «в кольцо» с пропайкой. Опрессовка жил. Оконцевание жил проводов большого сечения. Вспомогательные электромонтажные работы. Гибка труб. Разметка трасс внутренней электропроводки. |  |  |  |  | 23 |  |
| Тема 1.6. Выполнение подготовительных работ для сборки электрооборудования | Содержание |  |  |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 1 |  | Инструктаж по охране труда. Подготовка рабочего места. Подготовка соответствующего инвентаря, инструмента и оборудования к работе. Чтение и ознакомление с чертежами, инструкциями по сборке электрооборудования и технической документацией. |  |  |  | 6 |  |
| Тема 1.7. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | Содержание |  |  |  |  |  | 78 | 2-3 |
|  | 1 |  | Выполнение работ по монтажу осветительных электроустановок. Выбор и разметка трасс электропроводок и мест установки светильников и установочных изделий, пробивные работы, крепежные работы, выполнение контактных соединений, испытания и сдача в эксплуатацию. Сборка электросхем, проверка исправности. |  |  |  | 12 |  |
|  | 2 |  | Монтаж и наладка электроизмерительных приборов. Подключение амперметров и вольтметров в цепь. Монтаж электросхем. Монтаж и подключение однофазного счетчика. Монтаж и подключение трехфазного счетчика. Использование инструментов, приспособлений при измерении тока, напряжения, сопротивления. Монтаж схемы освещения с подключением счетчика. Сборка и наладка схемы при помощи переключателей, реле МКУ 48, магнитных пускателей ПМЕ, ПМЛ; автоматических выключателей АП 50, А 3100, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Монтаж схем и измерение сопротивления изоляции мегоомметром. |  |  |  | 24 |  |

|  | 3 | Монтаж электропроводок. Монтаж скрытой электропроводки. Разметка крепления проводов. Затягивание провода в уложенные трубы. Электропроводка в трубах. Разметка трассы. Установка крепежных изделий. Установка тросовой электропроводки. | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Монтаж и наладка пускорегулирующей аппаратуры. Наладка пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж и наладка схемы запуска асинхронного двигателя при помощи реверсивного магнитного пускателя. Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему пускателя. Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих. Прозвонка катушки реле. | 12 |  |
|  | 5 | Монтаж и наладка усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. Подготовка соответствующего инвентаря, инструмента и оборудования к работе. Наладка схемы включения освещения с двумя переключателями. Подключение ламп накаливания параллельно и последовательно. Сборка схемы и подключение светильников и розетки. Местное освещение, сборка схемы. Подключение трехлампового светильника. Сбора схемы подключения светильника защитного исполнения. Сборка схемы измерения трехфазной нагрузки. Сборка схемы подключения электромагнитного реле. Наладка схемы подключения электрического двигателя (прямой пуск). Наладка схемы управления асинхронного двигателя с двух рабочих мест. Монтаж и наладка схемы управления двумя откачивающими насосами. Наладка и проверка отремонтированных аппаратов. | 18 |  |

4. условия реализации Рабочей программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:

Лабораторий «Электротехники и электроники», «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Мастерские:

Слесарно-механическая:

Оборудование слесарно-механической мастерской:

- слесарные верстаки по количеству обучающихся;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- демонстрационный верстак мастера производственного обучения;

- станок вертикально-сверлильный;

- станок заточной;

- слесарный инструмент по количеству обучающихся;

- установка для нагрева паяльников;

- инструктивно - технологические карты на выполнение слесарных работ;

- комплект учебно-наглядных пособий.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- комплекты слесарных инструментов по количеству рабочих мест;

- комплекты измерительных инструментов по количеству рабочих мест;

- дрели электрические ручные по количеству рабочих мест;

- наборы сверл, разверток и зенковок;

- приспособления для выполнения заклепочных соединений;

- приспособления для притирки клапанов;

- паяльники по количеству рабочих мест;

- наборы припоев и флюсов;

- методические пособия.

Электромонтажная:

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- электромонтажные столы;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, тестер др.);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Учебная практика проводится параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарных курсов (рассредоточено) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения. Сроки проведения учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане в соответствии с особенностями ППКРС по профессии, возможностями учебно-производственной базы колледжа.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Нестеренко В.М. Технология элекромонтажных работ: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 592с.

- Кацман М.Н. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  сред.  проф. образования/М.М. Кацман.-12-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 496 с.

- Шишмарев В.Ю. Электрические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электромеханического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. Ред. Н.Ф. Котеленца.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. -304с.

Журналы:

- «Электрооборудование: Эксплуатация и ремонт» http://oborud.panor.ru

- «Электроцех» http://elektro.panor.ru

Сайты:

- Электрические сети, оборудование электроустановок. Электронный ресурс. Режим доступа:   http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/.

- Ремонт электрооборудования. Электронный ресурс. Режим доступа: http://electricalschool.info/main/electroremont/.

- Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования Электронный ресурс. Режим доступа: http://electricalschool.info/main/lighting/.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся,  должны иметь 5-6 квалификационный разряд по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения РАБОЧЕЙ программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения от ОУ в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий в период учебной практики, выполнения практических проверочных работ.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Наблюдение и оценка при выполнении работ. Оформленные дневники по учебной практике. Аттестационный лист по учебной практике. Дифференцированный зачёт по учебной практике. Экзамен по профессиональному модулю. |