Приложение

к ООП по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Рабочая программа УЧЕБной практики

УП.02 УЧЕБНая практика

профессия

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

для группы Э-19

Профиль получаемого профессионального образования  - технологический

Данилов, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 3 |
| 2. результаты освоения РАбочей программы учебной практики | 5 |
| # 3. содержание РАБОЧЕЙ программы учебной практики | 6 |
| # 4. условия реализации Рабочей программы учебной практики | 9 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2023 г. N 316  и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области машиностроения, строительства, энергетики, например по профессиям рабочих: 19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады; 19836 Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей; 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций; 19861 Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования, 3 группа допуска по электробезопасности и др. при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.02 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной профессии.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | - выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования; - заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов; - заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей; - заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей; - использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей 10; - осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования; - обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования; - обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения; - обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и электрооборудования; - рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и электрооборудования; - выявлять неисправности в контактных соединениях устройств электроснабжения и электрооборудования; - читать электрические схемы и чертежи; - выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании; - измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании; - использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем; - настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса; - определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения; - проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования; - определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования; - определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования; - проверять работоспособность реле; - производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры; - читать электрические схемы и чертежи; - заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах; - использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего -  108 часов:

в рамках освоения ПМ 02. –  108 часов

# 2. результаты освоения РАБОЧЕЙ программы учебной практики

- Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Код ПК | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 2.2. | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. |
| ПК 2.3. | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
| Код ОК | Наименование результата освоения практики |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

# 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики |  | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 |
| ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) Виды работ: Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии: - Подключение и техническое обслуживание однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. - Техническое обслуживание этажных щитков на 2-3 квартиры. - Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета активной энергии. - Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета реактивной энергии. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: - Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. - Техническое обслуживание современных типов пускорегулирующей аппаратуры. - Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих; катушки реле. - Техническое обслуживание переключателей типа ГОТ 3, УП 5300. - Техническое обслуживание переключателей ГШ 3, УП 5300, реле МКУ 48, ПР, магнитных пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей АЛ 50, А 3100, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Техническое обслуживание схем управления: - Показ и объяснение схемы и принципа работы светильника с двумя люминесцентными лампами. - Техническое обслуживание деталей, входящих в схему светильника: ламп, дросселей, стартеров, конденсаторов. - Техническое обслуживание осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ и т.д. - Техническое обслуживание щита ЩО-70 уличного освещения. - Техническое обслуживание кодового устройства включения питания электрооборудования. Техническое обслуживание силовых сетей: - Техническое обслуживание силовых проводов и кабелей. - Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. - Техническое обслуживание рубильников. - Техническое обслуживание и регулировка включения подвижных ножей переключателей типа ПУ. - Техническое обслуживание контактных стоек на изоляторах А 632, А 645м, А 6456. - Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. - Техническое обслуживание предохранителей до 600 А. |  |  | 108 | 3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 2.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования | Содержание |  | 108 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Охрана труда. Организация рабочего места, подготовка оборудования и инвентаря к работе. Безопасные правила работы с инструментами и приспособлениями. | 1 |  |
|  | 2 | Работа с документами. Изучение инструкций по эксплуатации электрооборудования, знакомство с технологическими картами на обслуживание и ремонт электрооборудования. Изучение технической документации по эксплуатации электрического оборудования. Оформление ремонтных нормативов в журналах: оперативном, планово-предупредительных осмотров, замера сопротивлений, выдачи и приема бирок защиты; ведение журнала релейной защиты и автоматики. | 11 |  |
|  | 3 | Техническое обслуживание осветительных электроустановок. Надзор, проверка и своевременный ремонт элементов осветительных устройств. | 6 |  |
|  | 4 | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Осмотр электроизмерительных приборов, проверка исправности, сохранность пломб, выявление дефектов, смазка механизмов и т.д. | 6 |  |
|  | 5 | Техническое обслуживание электропроводок. Осмотр и очистка электропроводки. Проверка заземления и изоляции. Проверка крепления. Проверка электрических соединений и натяжения. |  |  |
|  | 6 | Техническое обслуживание кабельных линий. Контроль и определение повреждений кабельных линий. Разделка концов кабеля, выполнение заделки концов кабеля с помощью эпоксидных концевых муфт. | 18 |  |
|  | 7 | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. Порядок проведения профилактических осмотров пускорегулирующей аппаратуры. Разборка и сборка кнопок управления, магнитных пускателей, автоматов, рубильников. | 12 |  |
|  | 8 | Техническое обслуживание электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 100 квт. Порядок проведения технического обслуживания электрических машин переменного тока. Определение причины вибрации двигателя. Устранение вибрации. Измерение вибрации виброметром. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта электрических машин постоянного тока. Определение причины вибрации двигателя. Устранение вибрации. Измерение вибрации виброметром. | 24 |  |
|  | 9 | Техническое обслуживание трансформаторов. Проведение дефектации и разборки трансформаторов. | 12 |  |
|  | 10 | Техническое обслуживание распределительных устройств. Профилактические осмотры распределительных устройств. Техническое обслуживание коммутационной аппаратуры распределительных устройств. Техническое обслуживание защитной аппаратуры распределительных устройств. | 18 |  |

4. условия реализации Рабочей программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:

Лабораторий «Электротехники и электроники», «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Мастерской:

Электромонтажной

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- электромонтажные столы;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, тестер др.);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Учебная практика проводится параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарных курсов (рассредоточено) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения. Сроки проведения учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане в соответствии с особенностями ППКРС по профессии, возможностями учебно-производственной базы колледжа.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Нестеренко В.М. Технология элекромонтажных работ: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 592с.

- Кацман М.Н. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  сред.  проф. образования/М.М. Кацман.-12-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 496 с.

- Шишмарев В.Ю. Электрические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электромеханического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. Ред. Н.Ф. Котеленца.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. -304с.

Журналы:

- «Электрооборудование: Эксплуатация и ремонт» http://oborud.panor.ru

- «Электроцех» http://elektro.panor.ru

Сайты:

- Электрические сети, оборудование электроустановок. Электронный ресурс. Режим доступа:   http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/.

- Ремонт электрооборудования. Электронный ресурс. Режим доступа: http://electricalschool.info/main/electroremont/.

- Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования Электронный ресурс. Режим доступа: http://electricalschool.info/main/lighting/.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся,  должны иметь 5-6 квалификационный разряд по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения РАБОЧЕЙ программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения от ОУ в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий в период учебной практики, выполнения практических проверочных работ.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Наблюдение и оценка при выполнении работ. Оформленные дневники по учебной практике. Аттестационный лист по учебной практике. Дифференцированный зачёт по учебной практике. Экзамен по профессиональному модулю. |