Приложение к ООП по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

Рабочая программа УЧЕБной практики

УП.03 УЧЕБНая практика

профессия

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

для группы Э-19

Профиль получаемого профессионального образования  - технологический

Данилов, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики | 3 |
| 2. результаты освоения РАбочей программы учебной практики | 5 |
| # 3. содержание РАБОЧЕЙ программы учебной практики | 6 |
| # 4. условия реализации Рабочей программы учебной практики | 8 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной практики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 802  и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области машиностроения, строительства, энергетики, например по профессиям рабочих: 19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады; 19836 Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей; 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций; 19861 Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования, 3 группа допуска по электробезопасности и др. при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.03  ППКРС по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной профессии.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) соблюдать нормы экологической безопасности определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений; - измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования; - находить место повреждения электропроводки; - обнаруживать место повреждения кабеля; - определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; - определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - определять полярность обмоток электрооборудования; - определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического 19 оборудования; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; - выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ; - выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений; - выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов; - выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов; - заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования; - осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - устранять выявленные неисправности доступными методами; - выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта; - выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта; - диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта; - заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах 20; - измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; - измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - змерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; - измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; - использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний; - использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей; - использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования; - определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; - определять полярность обмоток электрооборудования; - определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ; - определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта; - проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования; - стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование Читать электрические схемы и чертежи. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего – 108 часов:

в рамках освоения ПМ 03. –  108 часов

# 2. результаты освоения РАБОЧЕЙ программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 ППКРС по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

| Код ПК | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 3.2 | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 3.3 | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Код ОК | Наименование результата освоения практики |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

# 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики |  |  | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 5 |
| ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) Виды работ: - Ремонт осветительных электроустановок - Ремонт электроизмерительных приборов (счетчиков, амперметров, вольтметров) - Ремонт кабельных линий - Ремонт усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры. - Ремонт электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 100 квт. - Ремонт трансформаторов - Ремонт распределительных устройств |  |  |  | 108 | 3-4 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Тема 3.1. Выполнение ремонтных работ электрооборудования | Содержание |  |  | 108 | 3 |
|  | 1 | Охрана труда. Инструктаж по охране труда на предприятии (инженер по охране труда). Организация планирования и труда на рабочем месте. |  | 1 |  |
|  | 2 | Ремонт осветительных электроустановок. Проверка наличия, целостности и надежности закрепления рассеивателей, экранирующих решеток, отражателей, патронов, ламподержателей, дросселей, стартеров, аппаратов защиты, надежность контактных соединений, состояние изоляции зарядных проводов, прочность крепления светильника к потолку, стенам, колоннам и другим конструкциям помещения. Контроль качества выполненной работы. |  | 5 |  |
|  | 3 | Ремонт электроизмерительных приборов. Устранение неисправностей в отдельных узлах и деталях электроизмерительных приборов. Исправление и замена негодных деталей. Регулировка приборов. Контроль качества выполненной работы. |  | 18 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Ремонт кабельных линий. Контроль и определение повреждений кабельных линий. Выполнение ремонтных операций: ремонт броневого покрова, свинцовой оболочки кабеля, ремонт муфт и концевых заделок. Контроль качества выполненной работы. | 12 |  |
|  | 5 | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт магнитных пускателей (ПМЕ, ПМА). Ремонт автоматов (АП, АК, АЕ). Ремонт контакторов (ПАЕ). Ремонт и обслуживание реле (РПУ). Сборка схем включения пускорегулирующей аппаратуры. Контроль качества выполненной работы. | 12 |  |
|  | 6 | Ремонт электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 100 квт. Ремонт коллектора и контактных колец двигателей. Ремонт щеток. Замена щеток. Ремонт щетко-держательного механизма. Замена сгоревших катушек полюсов двигателей постоянного тока. Контроль качества выполненной работы. | 18 |  |
|  | 7 | Ремонт трансформаторов. Ремонт силовых трансформаторов. Ремонт обмоток и магнитопроводов. Ремонт вводов, поврежденных стержней. Ремонт переключателей. Ремонт пробивного предохранителя. Ремонт гильз, бака и крышки, замена прокладок бака. Ремонт расширителя и маслоуказателя. Ремонт измерительных трансформаторов (ТТ и ТН). Контроль качества выполненной работы. | 18 |  |
|  | 8 | Ремонт распределительных устройств. Ремонт масляных выключателей. Ремонт приводов масляных выключателей. Ремонт разъединителей, отделителей, предохранителей. Ремонт распределительных шин. Ремонт заземляющих устройств. Ремонт разрядников. Контроль качества выполненной работы. | 18 |  |
|  | 9 | Выполнение мелких эксплуатационных ремонтов. Замена неисправных подшипников, вентиляторов, подшипниковых щитов электрических машин. Визуальный контроль электрических машин постоянного тока. Измерение сопротивления изоляции мегомметром и омметром. Замена и восстановление отдельных частей коммутационной аппаратуры и их регулировка. | 6 |  |

4. условия реализации Рабочей программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  слесарно-механической мастерской, электромонтажной мастерской.

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:

Лабораторий «Электротехники и электроники», «Электрических машин, аппаратов и устройств электроснабжения», «Технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Мастерской:

Электромонтажной

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- электромонтажные столы;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, тестер др.);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Учебная практика проводится параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарных курсов (рассредоточено) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения. Сроки проведения учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане в соответствии с особенностями ППКРС по профессии, возможностями учебно-производственной базы колледжа.

Учебная практика проводится параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарных курсов (рассредоточено) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения или на предприятиях города соответствующего профиля. Сроки проведения учебной практики по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) устанавливаются образовательным учреждением и прописываются в рабочем учебном плане (РУП) в соответствии с особенностями ППКРС по профессии, возможностями учебно-производственной базы колледжа, условиями договоров с организациями, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Нестеренко В.М. Технология элекромонтажных работ: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 592с.

- Кацман М.Н. Электрические машины: учебник для студ. учреждений  сред.  проф. образования/М.М. Кацман.-12-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 496 с.

- Шишмарев В.Ю. Электрические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-304 с.

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электромеханического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. Ред. Н.Ф. Котеленца.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. -304с.

Журналы:

- «Электрооборудование: Эксплуатация и ремонт» http://oborud.panor.ru

- «Электроцех» http://elektro.panor.ru

Сайты:

- Электрические сети, оборудование электроустановок. Электронный ресурс. Режим доступа:   http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/.

- Ремонт электрооборудования. . Электронный ресурс. Режим доступа: http://electricalschool.info/main/electroremont/.

- Школа для электрика: устройство, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования Электронный ресурс. Режим доступа: http://electricalschool.info/main/lighting/.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся,  должны иметь 5-6 квалификационный разряд по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения РАБОЧЕЙ программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения от ОУ в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий в период учебной практики, выполнения практических проверочных работ.

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | Наблюдение и оценка при выполнении работ. Оформленные дневники по учебной практике. Аттестационный лист по учебной практике. Дифференцированный зачёт по учебной практике. Экзамен по профессиональному модулю. |