Приложение 4.25 к ООП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02. электротехника с основами электроники»

2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 9 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ

1.1.	Область применения программы

Учебная дисциплина «ОП.02. Электротехника с основами электроники» является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2.	Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.02. Электротехника с основами электроники» –  общепрофессиональная дисциплина, входящая в профессиональный цикл.

1.3.	Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

– выбирать электроизмерительные приборы;

– пользоваться электроизмерительными приборами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном токе, параллельное и последовательное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности, сопротивления;

– принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения.

– способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величин;

Реализация рабочей программы учебной дисциплины направлена на формирование следующих общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей.

ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование.

ПК 2.1 Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния устройств электроснабжения и электрооборудования с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.

ПК 3.1 Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования.

ПК 3.3 Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 14 |
| практические занятия | - |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) | - |
| Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объём часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  | 6 |  |
| Тема 1.1 Электрический ток, сопротивление, проводимость | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Электрический ток, электрическое сопротивление, единицы их измерения. Проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры. Электрическая цепь. Электродвижущая сила источника электрической энергии (ЭДС). Законы Ома. |  |  |
| Тема 1.2 Электрическая энергия и мощность | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Работа и мощность постоянного тока, единицы измерения. Баланс мощностей Электрический КПД. Закон Джоуля – Ленца. |  |  |
| Тема 1.3 Расчёт электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи. |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие №1 «Сборка электрических цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением резисторов» |  |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм |  | 4 |  |
| Тема 2.1 Магнитное поле постоянного тока | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила. |  |  |
| Тема 2.2 Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Явление электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2 Электромагнитная индукция | В том числе, практических и лабораторных занятий | 2 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Лабораторное занятие № 2 «Изучение явления самоиндукции и взаимной индукции» |  |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного однофазного тока |  | 4 |  |
| Тема 3.1 Синусоидальный электрический ток | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Получение переменного синусоидального тока. Характеристики синусоидально изменяющихся величин электрического тока. Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин. |  |  |
| Тема 3.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Активное сопротивление, индуктивность, ёмкость в цепи переменного тока. Реактивное сопротивление. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 3 «Исследование работы электрической цепи переменного синусоидального тока с последовательным соединением активного и реактивных сопротивлений». |  |  |
| Раздел 4. Трёхфазные цепи |  | 6 |  |
| Тема 4.1 Получение трёхфазного тока | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Получение трёхфазной системы ЭДС. Трёхфазный генератор. Соединение обмоток трёхфазного генератора. Фазные и линейные напряжения. |  |  |
| Тема 4.2 Расчёт цепей трёхфазного тока | Содержание учебного материала | 5 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Соединение потребителей «звездой». Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение потребителей «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи. |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие № 4 «Исследование работы электрической цепи при соединении нагрузки потребителей по схеме «звезда»». | 2 |  |
|  | 2. Лабораторное занятие №5 «Исследование работы электрической цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник»». | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Электрические измерения |  | 6 |  |
| Тема 5.1 Измерительные приборы и измерения | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Классификация электрических измерений. Измерения тока и напряжения. Измерения сопротивлений. Измерения мощности в цепи постоянного и переменного тока. Измерение мощности в цепях трёхфазного тока. Измерение расхода энергии. |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторное занятие № 6 «Измерение тока, напряжения и мощности». | 2 |  |
|  | 2. Лабораторное занятие №7 «Измерение сопротивлений». | 2 |  |
| Раздел 6. Электрические машины и трансформаторы |  | 5 |  |
| Тема 6.1 Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного тока. |  |  |
| Тема 6.2 Электрические машины переменного тока и трансформаторы | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
|  | Устройство, принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и характеристики трёхфазного асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения трёхфазного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель. Устройство, принцип действия трансформатора. Режимы трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, режимы нагрузки. КПД |  |  |
| Раздел 7. Электронные устройства |  | 3 |  |
| Тема 7.1. Электронные компоненты | Полупроводники, их собственная и примесная проводимость. P-n переход, полупроводниковый диод, его характеристики. | 1 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
| Тема 7.2. Узлы аналоговой электроники | Однофазные и трехфазные полупроводниковые выпрямители. Входные и выходные характеристики выпрямителей. | 2 | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
| Всего: |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

– посадочные места (по числу обучающихся);

– рабочее место преподавателя;

– лабораторные стенды по электротехнике: «Релейно-контакторное управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором» и др.;

– комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике (плакаты, схемы);

– измерительные приборы (вольтметр, амперметр, ваттметр);

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

– принтер;

– сканер.

3.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для учреждений начального профессионального образования / В.М.Прошин – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 288 с. – ISBN 978-5-4468-6738-7

- Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для учреждений среднего профессионального образования / Г.В.Ярочкина, – 5-е изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2022 – 240 с. – ISBN 978-5-0054-0486-2

- Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10677-0.

- Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10679-4.

- Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4.

- Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 426 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8.

Дополнительные источники:

- Потапов, Л. А. Теория электрических цепей : учеб. пособие для СПО / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09564-7.

- Попов, В. П. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / В. П. Попов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05465-1.

- Ляшев, В. А. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / В. А. Ляшев, Н. И. Мережин, В. П. Попов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05467-5.

- Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. – ГОСТ 2.710-81, действующий документ.

- Правила выполнения электрических схем. – ГОСТ 2.702-75, действующий документ.

#### 3.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 "Об организации образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины средств и информационных систем лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковую информацию нужно дублировать зрительной, для лучшего усвоения необходимо каждый раз писать на доске используемые термины. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.

Слабовидящим следует предоставить возможность использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной форме занятий обучающемуся с плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном. Все записанное на доске должно быть озвучено. Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, лабораторных работ, практических занятий по темам учебной дисциплины, а также дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Умения: - производить контроль параметров работы электрооборудования; - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; – выбирать электроизмерительные приборы; – пользоваться электроизмерительными приборами. | ОК 01-05; 07; 09; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 2.2; ПК 3.1 – 3.3 |  | Оценка защиты отчетов по лабораторным занятиям |
| Знания: - основные понятия о постоянном и переменном токе, параллельное и последовательное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности, сопротивления; – принципы действия, устройство, основные характеристики электро-измерительных приборов, электри-ческих машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения. – способы включения электро-измерительных приборов и методы измерений электрических величин |  |  | Оценка при проведении устного опроса, при защите отчетов по лабораторным занятиям, оценка за контрольную работу |
| Разработчики: ГПОУ ЯО ДПК преподаватель В.В. Вишняков (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) |  |  |  |