Приложение 4.32

к ООП по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА профессионального модуля

«ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования

(по отраслям)»

2023

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 5 |
| 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2023 г. N 316 иосновного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области машиностроения, строительства, энергетики, например по профессиям рабочих: 19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады; 19836 Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей; 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций; 19861 Электромонтер по ремонту и  обслуживанию электрооборудования, 3 группа допуска по электробезопасности и др. при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  должен:

иметь практический опыт:

- чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования;

- монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования;

- наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования;

- выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования.

уметь:

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте составлять план действия 3 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;

- выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования;

- выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования;

- монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании;

- измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения;

- измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования;

- определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования;

- определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования;

- производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования;

- монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- выполнять соединение и оконцевание кабелей;

- демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;

- пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;

- пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- использовать электромонтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

- производить выбор типа кабеля по условиям работы;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить монтаж осветительных шинопроводов;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;

- анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия 4;

- выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады;

- контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ;

- планировать работу, оценивать качество выполнения работ.

знать:

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах;

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования;

- нормы и объем приемо-сдаточных испытаний;

- особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования;

- порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ;

- порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования;

- типы электропроводок и технологию их выполнения Схемы управления электрическим освещением;

- организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения 5 электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования;

- технологию прокладки кабельных линий различных видов;

- назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ;

- назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий;

- технологию монтажа шинопроводов;

- методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;

- правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии;

- методы и технические средства испытаний кабеля;

- методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;

- нормативные значения параметров кабеля;

- состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа;

- правила техники безопасности при монтаже кабельных линий;

- документационное обеспечение деятельности бригады;

- методы эффективной коммуникации;

- номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки;

- виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- порядок действий в нештатных ситуациях;

- принципы разрешения конфликтных ситуаций;

- психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 01:

всего: 362 часа, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –134 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа,

- самостоятельной работы обучающегося – 12 часов,

учебной практики – 144 часа,

производственной практики – 72 часа;

промежуточная аттестация – 12 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатами освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код ПК | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ПК 1.2 | Выполнять монтаж электрических сетей. |
| ПК 1.3 | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. |
| ПК 1.4 | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| Код ОК | Наименование результатов обучения |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов | Промежуточная аттестация |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 01.- ОК 09. | МДК.01.01 Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 284 | 122 | 76 | - | 12 |  | - |  | 144 | - | 6 |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего | 362 | 122 | 76 |  |  | 12 |  | 144 |  | 72 | 12 |

  - Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология электромонтажных и сборочных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  | 122 (46т+76пр) |  |
| Раздел 1. Технология слесарно-механических работ |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Введение | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | Применение слесарных операций в производстве. Организация рабочего места. Слесарные верстаки: устройство, виды. Слесарные тиски: устройство, типы. |  |  |  |
| Тема 1.2 Допуски и технические измерения | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Виды погрешностей: понятия, классы точности. Взаимозаменяемость ее виды. Виды посадок. |  |  |  |
|  | Системы допусков и посадок. Классы точности. Обозначение на чертежах полей допусков и посадок. |  |  |  |
|  | Шероховатость поверхности, параметры, определяющие шероховатость по ГОСТ. Измерительные инструменты и приборы. |  |  |  |
|  | Погрешности измерений. Средства для измерения линейных размеров: шаблоны, измерительные инструменты, микрометры. |  |  |  |
|  | Средства для измерения шероховатости поверхности. Калибры и их основные типы. Выставление на чертеже изделия полей допусков и посадок. |  |  |  |
| Тема 1.3 Паяние | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Понятие, область применения. Инструменты: паяльники и тигли. Приспособления: припои и флюсы. |  |  |  |
|  | Технология паяния: обезжиривание, процесс пайки, контроль. Паяные соединения: скруткой, кольцом, бандажом, и с помощью наконечника. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. Пайка электрическим паяльником внакладку и пропайка швов. Паяные соединения: скруткой, кольцом, бандажом, и с помощью наконечника. |  |  |  |
| Тема 1.4 Склеивание | Содержание учебного материала |  | 2 | 2 |
|  | Склеивание: назначение, область применения, технологический процесс склеивания. Марки клеев. Выбор марки клея в зависимости от материала. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. Подготовка поверхности к склеиванию. Склеивание изоляционных материалов. |  |  |  |
| Тема 1.5 Типовые соединения | Содержание учебного материала |  | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения. Виды соединений: разъёмные и неразъёмные. Инструменты и приспособления. Методы сборки. |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о составе электромонтажных работ | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Организация электромонтажных работ. Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации: ПУЭ; СН и П. Общие положения ЕСКД и ЕСТД. Понятие о проекте осветительной установки. Классификация помещений в соответствии с ПУЭ. |  |  |
|  | Монтажные механизмы, инструменты и приспособления. Монтаж устройств защитного заземления. Наружный контур заземления, его монтаж. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок. |  |  |
|  | Монтаж шинопроводов и троллейных линий. Монтаж кабельных линий до 1КВ. Основные сведения о кабелях и кабельных линиях. Прокладка каб. линии в траншее. |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. Составление схемы электропроводки для 2-х комнатной квартиры по раздельной схеме питания светильников и розеток. |  |  |
|  | 2. Монтаж электроустановочных изделий, проверка их на работоспособность. |  |  |
|  | 3. Соединение и оконцовка проводов и кабелей. Контроль качества контактных соединений. |  |  |
|  | 4. Составление технологической карты последовательности монтажа шинопроводов. |  |  |
| Тема 2.2. Электромонтажные материалы и изделия | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Материалы для прокладки кабелей и проводов. Материалы для крепления кабелей, проводов и труб. Материалы для электропроводок в трубах. Электроизоляционные материалы: резина, композиты, материалы на основе лаков. |  |  |
|  | Монтажные и установочные провода: область применения, марки, стандартные сечения. Силовые кабели: область применения, марки, стандартные сечения. Современные изделия и материалы. |  |  |
|  | Расшифровка условного обозначения кабеля (провода) с определением области его применения. Выбор материала для крепления кабеля в зависимости от способа прокладки. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. Разделывание и зачистка проводов и кабелей. |  |  |
| Тема 2.3. Электромонтажные работы | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Техническая документация на электромонтажные работы и порядок их организации. Механизация и автоматизация процесса выполнения электромонтажных работ. |  |  |
|  | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей: общие сведения о контактах. |  |  |
|  | Опрессовка токоведущих жил сечением 1,5-10 мм.кв. Разъёмные соединения жил сечением 25-240 мм.кв. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя. |  |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. |  |  |
|  | 2. Опрессовка токоведущих жил сечением 1,5-10 мм.кв. |  |  |
|  | 3. Опрессовка однопроволочных и многопроволочных жил сечением 16-240 мм.кв. |  |  |
|  | 4. Пайка алюминиевых и медных жил. |  |  |
|  | 5. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. |  |  |
| Раздел 3. Организация работ по монтажу и наладке электрооборудования |  |  | 2-3 |
| Тема 3.1. Общие сведения об электроустановках организаций и порядок проведения монтажных и пусконаладочных работ | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Графическое и буквенное изображение элементов электрических схем. Классификация помещений и электроустановок по требованиям электробезопасности. |  |  |
|  | Понятие, назначение пусконаладочных работ. Организация проведения пусконаладочных работ. Измерения и испытания при проверке и наладке электрооборудования. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. Изучение стандартов оформления электротехнических чертежей. |  |  |
|  | 2. Изучение правил по охране труда при проведении работ по монтажу и наладке электрооборудования |  |  |
| Тема 3.2. Осветительные электроустановки и электропроводки, организация работ по монтажу и наладке | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Осветительные установки понятия и определения. Общие сведения об электросетях цехового освещения. Электрические источники света. Осветительные приборы. Схемы включения осветительных приборов. Требование к проведению монтажных работ осветительных установок. |  |  |
|  | Виды электропроводок. Способы выполнения различных электропроводок Проверка и наладка осветительных приборов и сетей освещения. Проверка соответствия монтажных работ требованиям стандарта и проекта. Виды контрольных замеров и измерений, технология их проведения. |  |  |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | 1. Изучение работы схем осветительных приборов. Расчет сечения проводов (кабелей). Монтаж светильников. |  |  |
|  | 2. Монтаж электропроводки защищенными проводами. Монтаж электропроводки кабелем. |  |  |
|  | 3. Монтаж электропроводки на лотках и коробах. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Монтаж электропроводки в стальных трубах. Монтаж электропроводки в кабель-каналах. |  |  |
| Тема 3.3. Кабельные и воздушные линии электропередач, организация работ по монтажу и наладке | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при монтаже кабельных трасс. |  |  |
|  | Монтаж ЛЭП: разбивка трассы воздушных линий; рытьё котлованов под опоры; сборка и оснастка опор; подъём и установка опор; раскатка проводов; способы соединения проводов; натягивание проводов, регулировка стрелы провеса; крепление проводов; заземление воздушных линий; воздушные вводы. |  |  |
|  | Проверка состояния кабельных и воздушных линий. Измерения и испытания на кабельных и воздушных линиях. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. Определение характера и места повреждения кабельных линий импульсным и индукционным методом. |  |  |
|  | 2. Разделка концов кабелей. Монтаж соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. |  |  |
| Тема 3.4. Пускорегулирующая и защитная аппаратура, организация работ по монтажу | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Классификация аппаратуры управления и защиты (реостаты, рубильники, контроллер, автоматические выключатели, магнитные пускатели), их технические характеристики, монтаж. Схемы включения ПРА. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. Электромонтажные работы по монтажу, соединению и подключению электроаппаратуры в шкафах, щитах и пультах. |  |  |
|  | 2. Монтаж реостатов, рубильников, контроллеров, тормозных электромагнитов, электромагнитных муфт, автоматических, выключателей, контакторов. |  |  |
| Тема 3.5. Электрические машины, организация работ по монтажу и наладке (2 семестр) | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Общие сведения: виды; конструкции; схемы соединения обмоток. Технология монтажа электрических машин. Приемосдаточные испытания электрических машин. Приборы для проверки машин. Основные неисправности электродвигателей и пути их устранения. Монтажные работы по установке и подключению электродвигателей постоянного и переменного тока. Наладка и испытание машин переменного тока и постоянного тока. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. Чтение схем соединения обмоток электродвигателя. |  |  |
|  | 2. Сборка электродвигателя после ремонта и пробный пуск. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.6. Трансформаторы и электрооборудование подстанций, организация работ по монтажу и наладке | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Особенности конструкций трансформаторов. Элементы конструкций: магнитопровод, обмотки трансформаторов, изоляция, бак масляного трансформатора, расширитель, выхлопная труба, маслоуказатель, газовое реле. |  |  |
|  | Монтажные работы по комплектации и установке трансформаторов и распределительных устройств. |  |  |
|  | Устройство подстанций. Действия персонала при аварийных ситуациях на подстанциях. Особенности монтажа комплектных трансформаторных подстанций. Работы по проверке и наладке электрооборудования подстанций. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. Разработка схемы силового трансформатора. |  |  |
|  | 2. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |
|  | 3. Наладка и испытания силовых трансформаторов. |  |  |
| Тема 3.7. Организация работ по проверке и наладке заземляющих устройств | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Общие сведения: естественные заземлители; искусственные заземлители. Монтаж наружного контура заземления. Монтаж внутреннего контура заземления. Испытание заземляющих устройств. Схемы заземления электрооборудования. Зануление электрооборудования. Схемы зануления. Требования СНиП и ПУЭ. |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. Проверка и наладка сопротивления цепей заземляющих устройств, проверка параметров цепи «фаза – нуль». |  |  |
|  | 2. Расчет искусственного очага заземления. |  |  |
|  | 3.Составление схемы монтажа наружного и внутреннего контура заземления. |  |  |
|  | 4. Составление схемы зануления электрооборудования. |  |  |
| Тема 3.8. Организация работ по проверке и наладке электрических схем | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Работы по наладке, проверке и испытаниям электрических схем. Проверка соединения электрических схем. Проверка работы электрических схем под напряжением. Проверка электромагнитных и контактных систем электрических аппаратов. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. Проверка работы схемы управления электродвигателем. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.9. Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных предприятий | Содержание учебного материала | 2 | 3-4 |
|  | Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения, сборка, монтаж, регулировка. Электрооборудование лифтов: общие сведения, сборка, монтаж, регулировка. |  |  |
|  | Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта: общие сведения, сборка, монтаж, регулировка. Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: общие сведения, сборка, монтаж, регулировка. |  |  |
| Промежуточная аттестация – экзамен по МДК.01.01 |  | 6 |  |
| Экзамен по ПМ.01 |  | 6 |  |
| Самостоятельная работа при изучении ПМ 01 |  | 12 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.) Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в кружках технического творчества) Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. Примерная тематика самостоятельной работы: - Расчёт погрешностей штангенциркуля. - Выявление на чертеже шероховатостей поверхности. - Описание конструкции часового микрометра. - Подготовка деталей к лужению и пайке. - Лужение внутренних и наружных поверхностей. - Клеммные соединения проводов. - Клеевое соединение труб. - Состав эпоксидных клеев в зависимости от типа. - Зачистка и обезжиривание поверхностей. - Характеристика материалов для соединения трубопроводов. - Расчёт заклёпочного соединения на прочность. - Выбор изоляции кабеля, в зависимости от условий работы. - Выбор материала трубопровода для прокладки кабеля, в зависимости от условий работы. - Описание изделий и деталей для прокладки проводов и кабелей. - Описание изделий применяемых для соединения кабелей. - Выбор инструмента для проведения электромонтажных работ. - Описание основных и дополнительных средств защиты. - Выполнить схему разделки кабеля с бумажной изоляцией. - Выбор флюса для пайки алюминиевых жил. - Назовите новые типы осветительных приборов. - Инструменты и механизмы широко используют в электромонтажном производстве. - Осуществление сварки стали в среде защитного углекислого газа. - Выполнение сварки пластмассовых оболочек кабелей. - Случаи для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей с применением пайки. - Припои, используемые при пайке алюминия и меди. - Отличие воздушного автомата от магнитного пускателя. - Работы, выполняемые при ремонте аппаратов распределительных устройств напряжением до 1000 В. - Особенности конструкции и работы бесконтактных и гибридных контакторов. Особенности их ремонта. - Назначение и способы ремонта мягких пускателей. - Обнаружение и определение места повреждения кабельной линии. - Выполнение заделки для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ. - Заземление кабельных конструкций; - Основные ремонтные операции, выполняемые на ВЛ напряжением до 10 кВ. - Допуски на выверку деревянных и железобетонных опор учитываются при монтаже ВЛ напряжением до 10 кВ. - Основные неисправности машин асинхронного типа и укажите способы их устранения. - Основные неисправности машин синхронного типа и укажите способы их устранения. - Основные неисправности машин коллекторного типа и укажите способы их устранения. - Осуществление включения синхронных генераторов на параллельную работу. - Причины вибрации электрических машин. Назовите способы ее измерения и устранения. - Примените тахогенераторов и какими свойствами они должны обладать. Особенности монтажа и ремонта тахогенераторов. - Признаки новых серий двигателей постоянного тока. - Группа соединения обмоток трансформатора. - Каким образом осуществляется регулирование напряжения трансформаторов. - Технология ремонта обмоток силовых трансформаторов. - Тип защиты электрических цепей и двигателей, применяемых на крановых установках. Почему не применяется тепловая защита. - Системы электропривода применяемые для лифтов. |  |  |  |
| Учебная практика |  | 144 | 2-3 |
| Виды работ Слесарные работы - Подготовка рабочего места. Плоскостная разметка, правка и гибка металла. - Рубка, резка и опиливание металла. - Сверление и нарезание резьбы. Электромонтажные работы. 4. Организация рабочего места и подготовка инструментов и приспособлений к выполнению электромонтажных работ. Безопасные приёмы ремонта. 5. Подготовка трасс электропроводок. 7 Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах. 8. Крепление труб по строительным основаниям и на опорных конструкциях. 9. Соединение труб с ответвительными коробками и между собой. 10. Заземление труб и коробок. 11. Затягивание проводов в трубы вручную и с помощью механизмов. 12. Установка опорных и подвесных конструкций шинопроводов. 13. Испытание проводки. 14. Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. 15. Сборка простейших схем учета электроэнергии. 16. Сборка схемы этажных щитков на 2-3 квартиры. Ревизия с последующим включением. 17. Разметка и крепление 3-х фазных электросчетчиков. Подключение и испытание 3-х фазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора тока. 18. Сборка проводов в жгуты и крепление их на монтажных конструкциях. 19. Сборка и подключение счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока и с трансформаторами тока. 20. Монтажи наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя. 21. Диагностика неисправностей в смонтированных схемах реверсивного магнитного пускателя. 22. Сборка схем управления устройствами с подбором комплектующих, согласно принципиальной электрической схемы. 23. Ревизия и проверка на исправность деталей, входящих в схему светильника: ламп, дросселей, стартеров, конденсаторов. 24. Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. 25. Монтаж и наладка осветительных щитков: ЩК, ОП, ОЩВ и т.д. 26. Монтаж и наладка щита ЩО-70 уличного освещения. 27. Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест. 28. Монтаж и наладка кодового устройства включения питания электрооборудования. 29. Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. 30. Установка рубильников с боковыми и центральными приводами. 31 Регулировка рубильников и переключателей. 32. Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. 33. Установка и снятие предохранителей до 600 А. 34. Подключение заземляющих и нулевых проводников к нулевой шине сборок ВРУ и СП. 35. Демонтаж схем управления промышленного электрооборудования. 36. Монтаж и наладка схемы управления насосными станциями. |  |  |  |
| Производственная практика |  | 72 | 3 |
| Виды работ: - Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. - Выявление и устранение неисправностей предохранителей, контакторов, магнитных пускателей, ключей управления. Смена плавких вставок и их профилактика. Контроль состояния и устранение мелких дефектов магнитных пускателей, кнопок управления, пакетных выключателей. - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, зарядка и техническое обслуживание взрывонепроницаемой осветительной арматуры, установка розеток, выключателей в кабельных в каналах, установка распаечных коробок, распайка проводов в коробке. - Разметка трассы внутреннего контура заземления. Заготовка полосы 4х40 из стальной ленты. Монтаж стальной полосы на стене. Подключение электрооборудования к контуру заземления через гибкий проводник. Прозвонка. Сдача и испытание контура заземления. - Ревизия и дефектовка элементов систем автоматики (реле, датчики, конечные выключатели и т.д.) - Прокладка проводов, крепление изоляторов, заземление опор. Разделка кабеля, присоединение кабеля в вводы ВРУ. - Ревизия осветительных сетей: проверка цепи «фаза-нуль», осмотр кабельных линий на наличие повреждений и изоляции, исправность разъёмных и неразъёмных соединений, подтяжка резьбовых соединений. - Ревизия оборудования силового щита: продувка щита сжатым воздухом; очистка контактных соединений; выявление неисправных комплектующих и их замена. Пробный пуск. - Ревизия пускорегулирующей и защитной аппаратуры: продувка щита сжатым воздухом; очистка контактных соединений; выявление неисправных комплектующих и их замена. Пробный пуск. - Внешний осмотр кабельной линии, осмотр мест соединения. Прозвонка цепей. - Определение исправности обмоток электродвигателя, генератора, соединение обмоток. - Монтаж и наладка машин переменного тока различными способами. Подключение к сети 380 В. - Определение исправности обмоток электродвигателя, соединение обмоток двигателя в «треугольник» и «звезду». Проверка механической части электродвигателя: исправность крышек, биение вала, наличие шума в подшипнике. - Монтаж и наладка асинхронного двигателя различными способами (фланцевое, «на лапах», мотор-редукторов). Подключение электродвигателя к сети 380 В. - Наладка и испытания трансформаторов. Прозвонка, дефектовка отдельных узлов трансформаторов. |  |  |  |
| Всего часов |  | 362 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля ПМ.01 осуществляется в учебном кабинете технологии и электрооборудования производства электротехнических изделий; в слесарно-механической и электромонтажной мастерских; лаборатории технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология и электрооборудование производства электротехнических изделий:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технической документации;

- наглядные пособия (плакаты, макеты);

- учебно-методическое обеспечение по профессии.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Оборудование мастерской и рабочих мест слесарно-механической мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- станки (настольно-сверлильные, заточные и др.);

- слесарные верстаки;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- учебно-методическое обеспечение по профессии.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Оборудование мастерской и рабочих мест электромонтажной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- слесарные верстаки;

- электромонтажные столы;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи токоизмерительные, мегаометр, тестер др.);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технического обслуживания электрооборудования:

- рабочие места по количеству стендового оборудования;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- учебно-методическое обеспечение по профессии;

- наглядные пособия (плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 11-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 592 с.

- Покровский Б.С.   Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 352 с.

- Покровский Б. С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 2 книги.

- Сидорова, Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебник/Сидорова Л. Г. - 4-е изд. испр. - Москва: Академия, 2021. - 320с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-9931-9

Дополнительные источники:

1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие - М.: ФОРУМ, 2015. - 240 с.

2. Правила устройства электроустановок. - М.: Омега-Л, 2013. - 272 с.

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, - М.: Энергосервис, 2015. - 392 с.

4. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий. - М: КНОРУС, 2016. - 288 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.elecab.ru/

2. http://electricalschool.info/spravochnik/

3. http://elektrospets.ru/books-elektriku_elektromontazhniku.php

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, лабораторные работы в лабораториях, практические занятия и учебная практика в мастерских и лабораториях.

Производственная практика  проводится концентрированно на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся машиностроительной отрасли.

Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторных работ и практических занятий — 1 академический час (45 минут); учебной и производственной практики — 6 академических часов.

Освоению данного модуля должна предшествовать изучение дисциплин: «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Охрана труда», «Материаловедение», «Электротехника».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам, соответствующего профилю модуля «Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)» и профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям): наличие высшего профессионального образования, дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также мастера производственного обучения при наличие не ниже среднего профессионального образования, иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1 Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - владение технологией выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - владение технологией выполнения ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; - владение технологией выполнения монтажа осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - владение технологией выполнения монтажа воздушных линий, проводов и тросов; - правильность выполнения сборки, монтажа и регулировки электрооборудования; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж электрических сетей | - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - правильное выполнение монтажа электрических сетей; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы |
| ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - качественное выполнение проверки электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - правильное заполнение технологической документации; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы; - устный экзамен |
| ПК 1.4 Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. | - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - правильное выполнение работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; - правильность выполнения испытания и наладки осветительных электроустановок; - правильность выполнения схем включения приборов в электрическую цепь; - соответствие выполненных работ на основе дефектных ведомостей требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы; - устный экзамен |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; - правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; - определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - выстраивать траектории профессионального и личностного развития | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - экспертное наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - описывать значимость своей профессии; - презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности. определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |